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	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на поставку масляных трансформаторов
мощностью от 25 до 6300 кВА класса напряжения до 35 кВ

	№
	Характеристики
	Стандартные предложения
	Выбор
заказчика

	1
	Тип
	ТМ; ТМФ; ТМГ; ТМЗ; ТМН; ТМЖ; ОМ; ОМП; ОМЖ; ТМПН(Г)
	

	2
	Мощность, кВА
	16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2500; 4000; 6300
	

	3
	Напряжения обмоток ВН, кВ
	6; 6,3; 10; 10,5; 11; 27,5; 35
	

	4
	Напряжения обмоток НН, кВ
	0,23; 0,4; 0,69; 6; 6,3; 10,5; 11
	

	5
	Схема и группа соединения обмоток
	У/Ун-0; Д/Ун-11;У/Д-11
	

	6
	Частота, Гц
	50
	

	7
	Вид и пределы регулирования напряжения ВН
	ПБВ ±2x2,5% (5 ступеней)
	

	7а
	Только для ТМН
	РПН 9 ступеней ±4x2,5%
	

	8
	Климатическое исполнение и категория размещения
	У1; УХЛ1
	

	9
	Исполнение трансформатора
	Левое или правое (только для ТМФ и ТМЗ)
	

	10
	Потери холостого хода, кВт
	В пределах нормативных документов для каждой мощности
	

	11
	Ток холостого хода, %
	
	

	12
	Потери короткого замыкания, кВт
	
	

	13
	Напряжение короткого замыкания, %
	
	

	14
	Габариты (L, В, Н), мм
	
	

	15
	Масса (полная), кг
	
	





	16
	Катки
	Для мощностей от 160 до 6300 кВА
	

	17
	Производитель 
	СЭЩ, МЭТЗ, КТЗ, Алттранс и т.д.
	

	18
	Дополнительные требования (по желанию заказчика)
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	п.п. 1-7 заполнение обязательно
п.п. 8-17 заполнение по желанию заказчика (в случае отсутствия данных завод-изготовитель предложит данные в соответствии с нормативной документацией)



Контактная информация:
Наименование заказчика   _______________________             Тел./ф.:________________________
Подпись:                           _________________________            E-mail:_________________________
М.П.                                                                                         
1
С уважением,
Макарова Вероника Андреевна
Директор ООО «ЭНЕРДЖИГРУПП»
г. Новосибирск
Тел: 8-923-253-23-03, 8-952-912-23-20
Эл.почта: en_groupe@mail.ru
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