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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на БМЗ (блочно модульное здание)


	Запрашиваемые данные
	Ответы заказчика

	Тип БМЗ
	Варианты исполнения
	Утеплённая
	Не утеплённая
	Другое

	
	Тип крыши
	Односкатная
	Двухскатная

	
	Материал крыши
	Профнастил
	Металлочерепица

	
	по способу установки
	стационарная
	передвижная

	
	Лестницы, площадки обслуживания
	да
	нет

	
	Изолированный трансформаторный отсек
	да
	нет

	
	Помещения ВН и НН изолированы 
	да
	нет

	
	Доводчики на дверях здания
	да
	нет

	
	Маслоприёмник
	да
	нет

	
	Люки в полу
	да
	нет

	Ввод кабеля в здание
	Кабелем снизу
	Через воздушный портал
	Проём в стене

	Способ ввода кабелей
	Стальные трубы
	Мембраны

	Степень огнестойкости
	IV
	III
	II

	Класс взрывопожарной опасности
	B4
	Д

	Класс конструктивной пожарной опасности
	С0
	С1

	Сейсмостойкость по шкале МСК
	Нет
	6
	7
	8
	9
	Другое

	Снеговая нагрузка, кгс/м²

	Нет
	180
	240
	270
	300
	Другое

	Ветровая нагрузка, кгс/м²
	Нет
	20
	30
	40
	50
	Другое

	Климатическое исполнение
	У1
	УХЛ1

	Необходимость консервации
	Да
	Нет

	Тим упаковки БМЗ
	Термоусадочная плёнка
	Тарпаулин

	Характеристики окружающей среды

	Высота над уровнем моря
	<1000
	>1000

	Максимальная и минимальная температура, °С
	
	

	Годовая сумма осадков, мм
	

	Среднегодовая скорость ветра, м/с
	

	Число дней со снежным покровом, дней
	

	Средняя высота снежного покрова, см
	

	Цветовые решения

	Цвет кровли здания
	
	

	Цвет наружных поверхностей (стены)
	

	Цвет дверей, ворот, наружных вент решёток и других мет элементов БМЗ
	

	Логотип заказчика
	да
	нет






	Шкафы собственных нужд здания

	Ввод питания от ШСН
	От РУНН
	Внешнее питание

	Розеточная сеть
	~380В 50Гц
	~220В, 50Гц
	~24В, 50Гц

	Система освещения
	Рабочее
	Аварийное
	Наружное
	Ремонтное

	Тип светильников
	Люминесцентные
	Светодиодные
	Лампы накал.

	Система отопления
	Автоматическая
	Ручная
	Нет

	Система вентиляции
	Автомат. прин.
	Автомат. естеств.
	Естественная

	Система водослива
	Да (с обогревом)
	Да (без обогрева)
	Нет

	Система молниезащиты
	да
	нет

	
	Штыревые молниеприёмники

	
	Молниприёмная сетка

	
	Естественные элементы крыши

	Система заземления и уравнивания потенциалов
	да
	нет

	Система пожарной сигнализации
	да
	нет

	Система охранное сигнализиции
	да
	нет

	Защитные средства
	да
	нет

	Средства пожаротушения
	да
	нет

	Примечание: 



	К опросному листу  необходимо прикладывать однолинейную схему и план подстанции





 Контактная информация:
Наименование заказчика   _______________________             Тел./ф.:________________________
Подпись:                           _________________________            E-mail:_________________________
М.П.                                                                                         
2
С уважением,
Макарова Вероника Андреевна
Директор ООО «ЭНЕРДЖИГРУПП»
г. Новосибирск
Тел: 8-923-253-23-03, 8-952-912-23-20
Эл.почта: en_groupe@mail.ru
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