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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на КТПЖ

	Параметры
	КТПЖ

	Мощность подстанции, кВА
	

	Класс напряжения по стороне ВН, кВ
	27,5

	Класс напряжения по стороне НН, кВ
	0,4 □ ;   6,3 □ ;  10,5 □

	Наличие силовых трансформаторов
	        ТМГ □ ;           ТМЖ □ .

	Исполнение ввода ВН
	Воздушный □ ; Кабельный □ 

	Тип коммутационного аппарата
	РДЗ □ ; Др.:

	Наличие разрядников или ограничителей перенапряжения
	ОПН-27,5 УХЛ1 □

	Согласующий контур
	Да □ ; Нет □ .

	Исполнение ввода НН
	Воздушный □ ; Кабельный □ 

	

Ввод НН
	Рубильник:
· ВР    □
· РЕ    □
· __    □


	
	Автомат:
· ВА   □
· ___  □

	

Отходящие линии
	Автомат:
	· ВА  □
· __    □


	
	Рубильник + предохранитель
	· РПС+пр.  □
· __           □
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	Количество и токи отходящих линий
	

	Фидер уличного освещения
	Да  □ ;  Нет □ .

	Учет электроэнергии: 
Сторона НН                                                                        □
Фидер уличного освещения                                            □      
Отходящие линии                                                               □
	
Активная □ ;              Реактивная □ .

	Марка счётчика
	

	Примечания:





	




Контактная информация:
Наименование заказчика   _______________________             Тел./ф.:________________________
Подпись:                           _________________________            E-mail:_________________________
М.П.                                                                                         
2
С уважением,
Макарова Вероника Андреевна
Директор ООО «ЭНЕРДЖИГРУПП»
г. Новосибирск
Тел: 8-923-253-23-03, 8-952-912-23-20
Эл.почта: en_groupe@mail.ru
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