[image: logoza-ru-hd.png]
ИНН 5404211888 КПП 540601001, 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 42, офис №621

ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ
[bookmark: _GoBack]на   КТПБ
	Объект:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Заказчик:
	

	 
	ФИО
	Должность
	Телефон
	Подпись
	Дата
	

	Ответственный за реализацию проекта
	 
 
 
	 
	 
	 
	 
	

	Проектная организация:
	

	 
	ФИО
	Должность
	Телефон
	Подпись
	Дата
	

	Ответственный за реализацию проекта
	 
 
 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Силовой  трансформатор
	Изготовитель                                                                    -             
	

	Тип силового трансформатора                                       -
	

	Мощность силового трансформатора, кВА                  - 
	

	Напряжение силового трансформатора, кВ                  - 
	

	Схема соединения обмоток трансформатора                -
	

	Количество трансформаторов в ТП                               -
	



Трансформаторная подстанция
	Тип трансформаторной подстанции
(БКТП, 2БКТП, др.)                                                        -
	

	Мощность трансформаторной подстанции                  -
	

	Исполнение по типу схемы
(тупиковая/ проходная)                                                   -
	

	Исполнение по типу ввода ВН
(кабельный /воздушный)                                                -
	

	
Исполнение по типу выводов НН
(кабельный /воздушный)                                                -
	



УВН трансформаторной подстанции
	Тип коммутационного аппарата на стороне ВН
	
	РВО
	ОПН
	РЛНД
	РВЗ
	ВНА
	ВВР
	BB/TEL

	
	Ввод
	
	
	
	
	
	
	

	
	Трансформатор
	
	
	
	
	
	
	

	
	Секция
	
	
	
	
	
	
	

	
	Линия
	
	
	
	
	
	
	



Общее количество камер, шт.                            - _____________________________________________________
Наличие АВР на стороне ВН (да, нет)              - _____________________________________________________

РУНН трансформаторной подстанции
	Тип ячеек на стороне НН (ЩО 70 и др.)                              -
	



	Тип коммутационного аппарата на вводе НН
	Тип
	РЕ
	ВР
	ВА
	IEK
	DEK
	Hyundai

	
	Ток, А
	
	
	
	
	
	

	
	Исполнение (стационарное/
выктное/втычное)
	
	
	
	
	
	



Наличие АВР на стороне НН (да, нет)               - ______________________________________________________
Секционирование на стороне НН (да, нет)        - ______________________________________________________
	Тип коммутационного аппарата на секционировании НН
	Тип
	РЕ
	ВР
	ВА
	IEK
	DEK
	Hyundai

	
	Ток, А
	
	
	
	
	
	

	
	Исполнение (стационарное/
выктное/втычное)
	
	
	
	
	
	






	Тип коммутационного аппарата отх. линий
	Тип
	РПС
	ВР
	ВА
	IEK
	DEK
	Hyundai

	
	Ток, А
	
	
	
	
	
	

	
	Исполнение (стационарное/
выктное/втычное)
	
	
	
	
	
	



	Кол -во и номинальный ток фидеров отходящих линий
	16
	20
	25
	31,5
	40
	50
	63
	80
	100
	125

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол -во и номинальный ток фидеров отходящих линий
	160
	200
	250
	320
	400
	500
	630
	1000
	1600
	2000

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	Тип шин (алюминий, медь)                                             -
	



	Наличие уличного освещения (да, нет)                          -
	



	Наличие обогрева (да, нет)                                              -
	




	Ввод 0,4 кВ
	Контроль напряжения и тока
(да, нет)
	

	
	Учет электроэнергии
(активный, реактивный)
	

	
	Марка счетчика
	








	Отходящие линии
	Контроль тока 
(да, нет)
	

	
	Учет электроэнергии
(активный, реактивный)
	

	
	Марка счетчика
	


	
	Корпус трансформаторной подстанции
(утепленная или нет, указать толщину стен)                 -
	

	Наличие коридоров обслуживания УВН (да, нет)        -
	

	Наличие коридоров обслуживания РУНН (да, нет)      -
	

	Вентиляция трансформаторного отсека
(естественная, принудительная)                                      -
	

	

	

	Цвет фасада (RAL)                                                           -
	

	Цвет дверей (RAL)                                                           -
	

	Цвет крыши (RAL)                                                           -
	

	

	Дополнительные требования                                           -
	



При наличии однолинейной схемы и компоновки БКТП, просим выслать вместе с опросным листом.

                                                                             
4
С уважением,
Макарова Вероника Андреевна
Директор ООО «ЭНЕРДЖИГРУПП»
г. Новосибирск
Тел: 8-923-253-23-03, 8-952-912-23-20
Эл.почта: en_groupe@mail.ru
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