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Опросный лист на ПКУ 6-10кВ

	1.Номинальное напряжение сети:

	 6кВ       
	 10кВ               

	2. Схема подключения высоковольтного модуля:

	    2ТТ/3ТН          
	         3ТТ/3ТН 
	       2ТТ/2ТН

	3. Номинальный ток первичной обмотки трансформаторов тока:

	  5А
	  10А
	  15А
	  20А
	  30А
	  40А
	 50А

	 75А
	  80А
	  100А
	  150А
	 200А
	  300А
	 400А

	4. Класс точности трансформаторов тока:

	  0,5 
	   0,5 S 
	  0,2 
	  0,2 S

	5. Ограничители перенапряжения:

	 - с одной стороны:
	 - с двух сторон
	 - не требуется

	6. Тип трансформатора собственных нужд:

	 - ОЛСП-0,63
	 - ОЛСП-1,25
	 - не требуется 

	7. Исполнение:

	 С односторонним питанием
	С двухсторонним питанием (магистральный)
	С функцией АВР (магистральный)

	8. Наличие учета электроэнергии:

	Требуется
	Не требуется

	9. Тип счётчика:

	Тип счетчика (указать)
	Место под счетчик  

	10. Дистанционная передача данных:

	 - не требуется                  - требуется*

	* - комплект дистанционной передачи оговаривается при заказе отдельно.

	11. Длина соединительного кабеля:

	3,5м - ; 6м - ; 8м - 
	Другое (указать):








	12. Наличие линейного разъединителя в комплекте поставки:

	РЛНД-10/630   -1 шт.    -2 шт.
	 Не требуется

	13. Наличие монтажного комплекта линейного разъединителя для установки на опоре:

	Требуется
	Не требуется 

	14. Способ монтажа:

	На одной опоре
	На двух опорах

	15.Обогрев щита учета:

	Требуется
	Не требуется

	16. Дополнительные сведения для оформления поставки:

	Доставка
	 - Поставщика (указать место назначения)
	 - самовывоз

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Дополнительные требования
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Контактная информация:
Наименование заказчика   _______________________             Тел./ф.:________________________
Подпись:                           _________________________            E-mail:_________________________
М.П.                                                                                         
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С уважением,
Макарова Вероника Андреевна
Директор ООО «ЭНЕРДЖИГРУПП»
г. Новосибирск
Тел: 8-923-253-23-03, 8-952-912-23-20
Эл.почта: en_groupe@mail.ru
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